Техническое задание

на холодильный шкаф Ариада Рапсодия R1400M или аналог

для санатория «Берёзка» УСР и ЖКХ

| Описание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Холодильный шкаф Ариада Рапсодия R1400M или его аналог, предназначены для поддержания оптимальных условий хранения продуктов. В качестве хладагента использовать альтернативы гидрофторуглеродам (вещества с нулевым озоноразрушающим потенциалом и наиболее низким потенциалом глобального потепления). В случае отсутствия альтернатив гидрофторуглеродам в качестве хладагента, отдавать предпочтение предложению с гидрофторуглеродами с наименьшим потенциалом глобального потепления. |  |  |
| Характеристики |  |  |
|  | Хладообеспечение | встроенный холод |
|  | Тип дверей | глухие металлические |
|  | Тип охлаждения | динамическое |
|  | Напряжение | 220В |
|  | Подстветка | светодиодная |
|  | Размораживание | автоматическое |
|  | Количество дверей | 2 |
|  | Расположение агрегата | нижнее |
|  | Статистическая нагрузка на полку | не менее 60 кг |
|  | Площадь выкладки | не менее 3,61 кв.м. |
|  | Габариты (Д*Ш*В) | не менее 800*725*1980 |
|  | Температурный режим | 0…6 С |
|  | Угол открывания дверей | более 180 0 |
|  | Потребление электроэнергии | 4,83 кВт*ч/сутки |
|  | Потребляемая мощность | 487 Вт |
|  | Холодопроизводитель | 577Вт |
|  | Объем | 1242л/1188л |
|  | Требования к документации | эксплуатационная и ремонтная документация должна быть на русском языке |
|  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию | не менее 24 месяцев |
|  | Количество, шт. | 1 шт. |
|  | Требования к сертификации | предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |
| 22. | Другие специальные требования | обязательное наличие у поставщика сервисного центра или сервисной службы на территории РБ с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации; техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании. |