Приложение

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку в 2025 г. для гостиницы «Алеся» УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» согласно предоставленной спецификации из проекта 22.22-ВК.СО «Модернизация инженерных систем в здании гостиницы «Алеся управления СР и ЖКХ, расположенной по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина.38».

1. Назначение и область применения:

Водопровод хозпитьевой В1.

Оборудование:

  - Баки -водонагреватели (резерв) – 6 комплектов, в том числе:

1.1.1 Бак Aqua AF 750/1 C арт.7848000 или аналог – 6 шт.

Технические характеристики:

Тип – накопительный;

Внутреннее покрытие бака – эмаль;

Максимальная рабочая температура, °C – 95;

Максимальное давление - 10 бар;

Материал корпуса – сталь;

Метод установки – вертикально;

Объем, л – 750;

Тип установки – напольный;

Размеры:

Ширина, мм – 950;

Глубина, мм – 950;

Высота, мм – 2023;

Вес, кг – 229,5.

1.1.2 ТЭН EFHR 10.0 арт.9116317 или аналог - 6 шт.

Технические характеристики:

- Регулировка мощности – 3 ступени;

- Регулятор температуры - до 95 °C;

- Защитный ограничитель температуры - 120 °C;

- Максимальное рабочее давление, бар - 7;

- Максимальная рабочая температура, °C – 110;

- Мощность, кВт - 10;

-Электропитание, В – 380;

- Рабочее тело – вода;

- Длина, мм – 605;

- Вес, кг – 5,2.

2. Сроки поставки оборудования - 3 квартал 2025 г.

3. Дополнительные требования:

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

4. Документация, входящая в состав технического предложения

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

5. Документация, поставляемая с оборудованием:

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, регулированию, ремонту.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Гарантийные обязательства:

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению

7.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2 конкурсные предложения претендентов должны содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ;

7.3 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если:

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.