КОНКУРСНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
на закупку кабельной продукции.
	1. Вид конкурса
	Открытый конкурс в соответствии с                        Порядком закупок за счет собственных средств                   ОАО «Беларуськалий», утв. приказом генерального директора ОАО «Беларуськалий» от 16.02.2022 №131. 

	2. Наименование и юридический адрес заказчика
	Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5.


	3. Контакты по вопросам закупки 

Адрес электронной почты
	Отдел общезаводского оборудования УМТО, бюро кабельных изделий, реле и аккумуляторов.
тел.: +375(174) 29-85-30; 29-86-98; 29-86-92.
mto@kali.by



	4. Наименование и количество закупаемого товара

	Лот №
	Наименование товара:
	Кол-во 

товара, м.
	Требования к предмету закупки

	1
	Кабель силовой гибкий экранированный для электроснабжения

очистных комбайнов 3х95 на 1,2 кВ 
	2 590

(2х300; 

2х400; 1х250; 1х350; 1х225; 1х365;)
	В соответствии с техническим заданием № 3.3 (Приложение №1 конкурсных документов)

	2
	Кабель силовой гибкий экранированный для электроснабжения

очистных комбайнов 3х95 на 3,3 кВ
	1 120
(2х370; 

1х380)
	В соответствии с техническим заданием № 3.4 (Приложение №2 конкурсных документов)

	3
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х120+1х10+3х6
	500
	В соответствии с техническим заданием № 5.3.8 (Приложение №3 конкурсных документов)


	4
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х10+1х6+3х2,5
	650

(1х250; 

1х400)
	

	5
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х35+1х10+3х4
	950

(1х250; 

1х300;

1х400)
	

	6
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х6+1х4+3х2,5
	300
	

	7
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х70+1х10+3х6
	4 530

(3х550; 

3х560; 3х400;)
	

	8
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х25+1х10+3х4
	580
	

	9
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х50+1х10+3х6
	3 020

(3х400; 

1х320;

3х500)
	

	10
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х95+1х10+5х6
	1 850

(1х250;

4х400)
	

	11
	Кабель силовой гибкий экранированный 3х95+1х25+1х10
	400
	В соответствии с техническим    заданием № 3.5 (Приложение №4 конкурсных документов)

	12
	Кабель высоковольтный 3х120-6


	 2 000

(5х400)
	В соответствии с техническим    заданием № 3036 (Приложение №5 конкурсных документов)

	13
	Кабель высоковольтный 3х120-10
	4 925

(1х425; 9х500)
	В соответствии с техническим    заданием № 3215 (Приложение №6 конкурсных документов)

	14
	Кабель силовой с медными жилами, экранированный, бронированный, 
3х120/70-6кВ,
РвБПнг(А)-HF
	19 280
	В соответствии с техническим    заданием № 2948 (Приложение №7 конкурсных документов)

	15
	Кабель высоковольтный 3х70-10


	8 800

(16х500;
1х800)
	В соответствии с техническим    заданием № 3205 (Приложение №8 конкурсных документов)

	16
	Кабель высоковольтный 3х95-10


	4 000

(8х500)
	В соответствии с техническим    заданием № 3347 (Приложение №9 конкурсных документов)

	17
	Кабель силовой с медными жилами, экранированный, бронированный стальными оцинкованными лентами, в оболочке из полимерных композиций, не распространяющей горение 3х50/25-10кВ, типа РвБПнг (А)-HF 3х50/25-10кВ
	3 110

(240; 360;

685; 770; 

1 055)
	В соответствии с ГОСТом, ТУ изготовителя (другим действующим стандартам) и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

	18
	Кабель силовой с медными жилами, 3х150/25-10кВ типа РвБПнг(А)-HF
	5 025

(2 235; 2 790)
	

	19
	Кабель силовой с медными 

жилами, типа 

РвБПнг(А)-HF 3х95/25-10кВ
	2 690

(305; 355; 450; 580; 1 000)
	

	20
	Кабель СБШв 3х120-6
	21 600

(5 000; 6500; 

10 100)
	

	21
	Кабель СБШв 3х70-6
	5 200
	

	22
	Кабель силовой с медными жилами с бумажной пропитанной             изоляцией, в свинцовой оболочке, СБВнг-LS 3х95-6,0
	205
	

	23
	Кабель СБШв 3х120-6
	8 000
	В соответствии с техническим    заданием № 3206 (Приложение №10 конкурсных документов)

	24
	Кабель высоковольтный 3х35-10
	350
	В соответствии с техническим    заданием № 1912 (Приложение №11 конкурсных документов)

	25
	Кабель силовой с медными жилами, типа РвБПнг(А)-HF 3х95/35-10кВ
	330
	В соответствии с ГОСТом, ТУ изготовителя (другим действующим стандартам) и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

	1.   Предложение может быть представлено предложение как на весь объем закупки, так и по каждому лоту отдельно. Обязательно предоставление предложения в полном объеме лота.
2. Предложения, не соответствующие техническим требованиям заказчика, исключаются из рассмотрения.
	

	5. Условия оплаты:
	Предпочтительными условиями оплаты за товар является:
- по лотам № 4-6; 8; 9; 17; 24: оплата по факту поставки товара на склад Покупателя в течение не менее 45 календарных дней;

- по лотам № 1-3; 7, 10-16; 18-23; 25: оплата по факту поставки товара в течение не менее 45 календарных дней от даты оформления положительного заключения по результатам входного контроля качества товара (проводится в течение 10 рабочих дней c даты поставки на склад Покупателя).



	6.Требуемый срок поставки
	Наименьший в 2026 году.

	7.Место и условия поставки
	Склад Покупателя (DAP, г. Солигорск, Минской обл., промплощадка 2РУ, склад № 21. Возможна поставка части кабельной продукции по адресу: Республика Беларусь, Гомельская область, Петриковский р-н., Муляровский сельсовет, склад № 47 (уточняется при заключении договора)).

	8.Источник финансирования закупки 
	Собственные средства ОАО «Беларуськалий».


	9.Критерии, используемые для выбора наилучшего предложения, соответствующего заявленным техническим характеристикам
	- наименьшая цена - 100%.

Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их предоставления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом исходя из ставки доходности 12%. Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.

	10.Окончательный срок, место и порядок представления конкурсных предложений 
	14 час. 00 мин. 29.04.2026 

Предварительное конкурсное предложение должно быть представлено в запечатанном конверте с пометкой «Предварительное конкурсное предложение на поставку кабельной продукции» по адресу: 223710, г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа, 5, 4-х этажный корпус, каб. 304 (приемная УМТО).

Допускается предоставление предложений по email: mto@kali.by с обязательным предоставлением оригиналов документов в 10 - дневный срок.

	11.Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры:
	Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с Порядком закупок за счет собственных средств                         ОАО «Беларуськалий», за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, а также в случае, установленном в части третьей пункта 9 Порядка закупок за счет собственных средств ОАО «Беларуськалий», в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

Участником не может быть организация:

- находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанная в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельной (банкротом), за исключением находящейся в процедуре санации;

- представившая недостоверную информацию о себе; 

- не представившая либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и отказавшаяся представить соответствующую информацию в установленные заказчиком сроки; 

- не соответствующая требованиям заказчика к данным участников.

           К участию в процедуре допускаются претенденты, не имеющие претензий по поставкам в адрес ОАО «Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заключенных договоров), и подтвердившие все нижеперечисленные требования:

• финансовую и экономическую состоятельность;

• технические возможности.


Начальник отдела общезаводского 

оборудования УМТО                                                
        Д.А.Дубин

Начальник бюро отдела ОЗО УМТО                                  А.И.Перминов

2

