УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

______________ О.М. Чечуха

_____ __________ 2025

Техническое приложение №1261-3 к ТЗ № 2.4 на вихревые расходомеры для участка КИПиА СОФ 3РУ

| № | Цех | Измеряемый продукт | Dy | Диапазон | Температура продукта | Давление в системе | Исполнение прибора | Взрывозащита | Материал фланцев | Присоединительные размеры | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм |  | град.С | МПа |  |  | (стандарт DIN) | L мм | шт | (в комплекте поставки) |
| 1 | СОФ-3 | газ | 50 | 0-500 м3/ч | -25 +40 | 35 кПа | компакт | Ех ia | н/ж | 200 | 1 | - |

Зам. главного инженера СОФ 3РУ по автоматизации						А.В.Апанасевич

Согласовано:

Начальник лаборатории автоматизации УА                                                                               	А.В.Федотов

Замостоцкий 36-15

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 1261 |
| Дата регистрации | 24.02.2025 |
| Дата создания | 19.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое приложение на расходомеры 2025 |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Участок контрольн...18.2.11 - 09 Годовые заявки |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   25.02.2025 (срок исп. 26.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

[1] 26.03.2025 - Статкевич А.М. - Для организации закупки