УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

_____________ О.М. Чечуха

_____________ 20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 744	к типовому ТЗ №2.4 на вихревые расходомеры, согласно плану годовой закупки вспомогательного оборудования для СОФ Петриковского РУ на 2025 год.

| № п.п | Цех | Измеряемый продукт | DN | Диапазон | Температура продукта | Давление в системе | Исполнение прибора | Взрывозащита | Материал фланцев | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | °С | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | СОФ | Газ | 100 | 1000-5000 н.м3/ч | -10 - +30 | 0 – 0,6 | компакт | Искробезопасная цепь (Ex ia) | н/ж | 250 | 1 | III квартал 2025 | Компл. С ответными фланцами, прокладками, крепежными изделиями |
| 2 | СОФ | Газ | 50 | 200-1000 н.м3/ч | -10 - +30 | 0 – 0,6 | компакт | Искробезопасная цепь (Ex ia) | н/ж | 200 | 1 | II квартал 2025 | Компл. С ответными фланцами, прокладками, крепежными изделиями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | IV квартал 2025 |  |
| 3 | СОФ | Газ | 40 | 150-500 н.м3/ч | -10 - +30 | 0 – 0,6 | компакт | Искробезопасная цепь (Ex ia) | н/ж | 200 | 1 | III квартал 2025 | Компл. С ответными фланцами, прокладками, крепежными изделиями |

Зам. главного инженера СОФ

Петриковского РУ														Е.А. Дербенев

Согласовано:

Начальник лаборатории управления автоматизации									А.В. Федотов

Главный инженер Петриковского РУ											С.Ю. Пешков

Главный инженер СОФ Петриковского РУ										А.В. Шаранда

Исп. Антихович +375298461404

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 744 |
| Дата регистрации | 06.02.2025 |
| Дата создания | 03.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Тех. приложение к типовому Т.З. №2.4 СОФ Петриковского РУ |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление петрик...37/01 - 18 Технические задания, заключения |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   07.02.2025 (срок исп. 08.03.2025) Дубин Д.А.  (Начальник отдела/Отдел общезаводского оборудования)

[1] 08.03.2025 - Барейша Д.А. - К исполнению

√			[Резолюция]   07.02.2025 (срок исп. 08.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 08.03.2025 - Статкевич А.М. - К исполнению

[ИСПОЛНЕНО]  07.02.2025   Статкевич А.М.