УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

______________ О.М. Чечуха

_____  ___________ 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 957-2

к типовому ТЗ № 2.1 на электромагнитный расходомер

| № п.п. | Цех | Измеряемая среда | DN | Диапазон | Температура измеряемой среды | Плотность | Давление в системе | Исполнение прибора | Материал трубопровода | Материал электродов | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ч | °С | г/см3 | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | ТЭС 4РУ УЭ (подпитка теплосети) | вода | 80 | 0-100 | +5…+120 | 1,0-1,1 | 0,3-1,6 | компакт | сталь | хастеллой | 200 | 1 | август 2025 г. | В комплекте с ответными фланцами и монтажными элементами. Необходимо наличие гос. поверки. |
| 2 | ТВСиК ТЭС 4РУ УЭ (учет сточных дождевых вод, ПОД - 6) | вода | 150 | 0 - 600 | +5…+30 | 1,0 - 1,1 | 0,1 - 0,7 | компакт | сталь | хастеллой | 300 | 2 | май 2025 г. | В комплекте с ответными фланцами и монтажными элементами. Необходимо наличие гос. поверки. |

Зам. начальника ЛА				_____________Ю.В. Михайлов

Исп. Чернышевич 8066

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 957 |
| Дата регистрации | 13.02.2025 |
| Дата создания | 13.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое приложение на расходомеры ТЭС4 |
| Статус документа | Исполненный |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление автома...34 - 22 Технические задания ( приложения), заключен ия на закупку |

Резолюции и поручения

√	[Резолюция]   24.02.2025 (срок исп. 25.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√		[1] 25.03.2025 - Статкевич А.М. - Для организации закупки

√			[Резолюция]   24.02.2025 (срок исп. 28.02.2025) Статкевич А.М.  (Инженер по комплектации оборудования и материалов/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 28.02.2025 - Бруй С.А. - Уточните наименование и количество расходомеров

[ИСПОЛНЕНО]  25.02.2025   Бруй С.А. Информация передана в УМТО

[ИСПОЛНЕНО]  25.02.2025   Статкевич А.М. Приложения 2 и 3 приняты к исполнению