УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления автоматизации-

главный метролог

______________ О.М. Чечуха

_____  ___________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 957-1

к типовому ТЗ № 2.4 на вихревые расходомеры

| № п.п. | Цех | Измеряемый продукт | DN | Диапазон | Температура продукта | Давление в системе | Исполнение прибора | Взрывозащита | Материал фланцев | Присоединительные размеры | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | т/ч | °С | МПа |  |  |  | L мм | шт. |  |  |
| 1 | ТЭС 4РУ УЭ (расход пара на ДГВС) | пар | 100 | 0-5 | 100-180 | 0,1–0,7 | компакт | нет | н/ж | 200 | 1 | Август 2025 | В комплекте с ответными фланцами и монтажными элементами. Необходимо наличие гос. поверки. |

Зам. начальника ЛА				_____________Ю.В. Михайлов

Исп. Чернышевич 8066

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер | 957 |
| Дата регистрации | 13.02.2025 |
| Дата создания | 13.02.2025 |
| Вид документа | Внутренний |
| Журнал регистрации | Технические задания, заключения, приложения |
| Краткое содержание | Техническое приложение на расходомеры ТЭС4 |
| Статус документа | На исполнении |
| Контроль документа |  |
| Списан в архив |  |
| Дело № | 2025 Управление автома...34 - 22 Технические задания ( приложения), заключен ия на закупку |

Резолюции и поручения

[Резолюция]   24.02.2025 (срок исп. 25.03.2025) Барейша Д.А.  (Начальник бюро/Бюро контрольно-измерительных приборов)

[1] 25.03.2025 - Статкевич А.М.Рускевич Е.В. - Для организации закупки

√			[Резолюция]   24.02.2025 (срок исп. 28.02.2025) Статкевич А.М.  (Инженер по комплектации оборудования и материалов/Бюро контрольно-измерительных приборов)

√				[2] 28.02.2025 - Бруй С.А. - Уточните наименование и количество расходомеров

[ИСПОЛНЕНО]  25.02.2025   Бруй С.А. Информация передана в УМТО

[ИСПОЛНЕНО]  25.02.2025   Статкевич А.М. Приложения 2 и 3 приняты к исполнению

[ДОРАБОТКА]   25.02.2025   Барейша Д.А. Для резолюции

[ИСПОЛНЕНО]  25.02.2025   Статкевич А.М.