ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1411

1. Для СОФ 3РУ «Развитие солеотвала по линии ОШ №3 и №4. Первая очередь» (код объекта 3052). Требуется закупить датчик предельного уровня в количестве 2 шт., имеющий следующие технические характеристики:

2. таблица:

| № п/п | Требования технического задания | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование: | датчик предельного уровня |
| 2. | Область применения: | Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка. Универсальный , не требующий калибровки. Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации. Прочный , компактный. |
| 3. | Принцип измерения | Вибрационные датчики, сыпучие продукты |
| 4. | Температура окружающей среды | от -40 °С до + 40 °С |
| 5. | Питание /Коммуникация | 19…253 В перем.тока 10…55 пост.тока PNP 8/16мА, 2 релейных контакта NAMUR ЧИМ |
| 6. | Рабочая температура | -40оС…+60оС |
| 7. | Длинна датчика | Стандарт: 200мм |
| 8. | Опции | Корпус из нержавеющей стали, стеклянная крышка |

3.Техническая документация.

3.1. Техническое предложение, состоящее из текстовой части с ответами на все требования технического задания.

4. Дополнительные требования.

4.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

4.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

5. Количество – 2 шт.

Главный инженер   СОФ 3РУ

Заместитель главного инженера

СОФ 3 РУ по автоматизации

Согласовано:

Начальник Управления автоматизации

– главный метролог