ТЗ № 3039 от 15.07.2025

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку в 2025 г. для гостиницы «Алеся» УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» согласно предоставленной спецификации из проекта 22.22-ВК.СО «Модернизация инженерных систем в здании гостиницы «Алеся управления СР и ЖКХ, расположенной по адресу: г. Солигорск, ул. Ленина.38».

- Назначение и область применения:

Водопровод хозпитьевой В1.

Оборудование:

  - Насос повышения давления Q=7,0 м3/ч; Н=15,0м; Р=0,75кВт; U=220В тип 10SVE02F007Р0М/2 или аналог – 1 шт.

Технические характеристики:

- Производительность – 0,7м³/ч;

- Напор не менее – 15 м;

- Мощность не менее - 0,75кВт;

- Напряжение в сети – 220В.

2. Сроки поставки оборудования - 3 квартал 2025 г.

3. Дополнительные требования:

3.1 Наличие сервисных центров по ремонту и обслуживанию поставляемого оборудования на территории Республики Беларусь.

4. Документация, входящая в состав технического предложения:

4.1 Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров;

5. Документация, поставляемая с оборудованием:

5.1 Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до момента поставки оборудования.

5.2 Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, регулированию, ремонту.

5.3 Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов, заполненный гарантийный талон.

5.4 Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.Гарантийные обязательства:

6.1 Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Требования к конкурсному предложению:

7.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

7.2 конкурсные предложения претендентов должны содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ;

7.3 Конкурсное предложение признается не соответствующим, если:

- не соответствует требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты требований, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.