| № лота | Наименование товара (или аналог) | Кол-во, шт. | Требование к предмету закупки | Подразделение-заявитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 30С41НЖ Ду 250 Ру 16 | 10 | ТЗ № 4610 | СОФ 1 РУ |
| 2 | Задвижка 30Ч6БР Ду 250 Ру 10 | 6 | ТЗ № 4609 | СОФ 1 РУ |
| 3 | Задвижка 30С41НЖ Ду 200 Ру 16 | 4 | ТЗ № 2936 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 4 | Задвижка 30С41НЖ Ду 50 Ру 16 | 2 | ТЗ № 2936 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 5 | Задвижка 30С15НЖ Ду 80 Ру 40 | 1 | ТЗ № 2951 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 6 | Задвижка 30С964НЖ Ду 250 Ру 25 с электроприводом | 2 | ТЗ № 2985 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 7 | Задвижка 30С41НЖ Ду 150 Ру 16 | 1 | ТЗ № 2936 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 8 | Задвижка 30С941НЖ Ду 500 Ру 16 с электроприводом | 2 | ТЗ № 2938 | ТЭС 4 РУ УЭ |
| 9 | Задвижка 30нж41нж DN 200 PN 16 | 3 | ТЗ № 2447 | СОФ 4 РУ |
| 10 | Задвижка 30нж41нж DN 250 PN 16 | 1 | ТЗ № 2447 | СОФ 4 РУ |
| 11 | Задвижка 30с41нж DN 100 PN 16 | 6 | ТЗ № 5584 | СОФ 4 РУ |
| 12 | Задвижка 30с41нж DN 50 РN 16 | 3 | ТЗ № 5584 | СОФ 4 РУ |
| 13 | Поворотный затвор DN 800 PN 10 | 1 | ТЗ № 5587 | СОФ 4 РУ |
| 14 | Задвижка 30С541НЖ ДУ 400 Pу 16 с редуктором | 1 | ТЗ № 3224 | СОФ 2 РУ |
| 15 | Задвижка 30С541НЖ ДУ600 Pу 16 с редуктором | 1 | ТЗ № 3151 | СОФ 2 РУ |
| 16 | Задвижка 30с41НЖ ДУ 250 | 2 | ТЗ № 3243 | СОФ 3 РУ |
| 17 | Задвижка 30с941НЖ ДУ 300 | 1 | ТЗ № 3243.1 | СОФ 3 РУ |
| 18 | Затвор дисковый ДУ 400 с электроприводом | 4 | ТЗ № 3243.3 | СОФ 3 РУ |
| 19 | Задвижка 30нж41нж DN 50 PN 16 | 5 | ТЗ № 3079 | СОФ Петрик. РУ |
| 20 | Задвижка паровая 30с41НЖ DN 100 PN 16 | 10 | ТЗ № 3098 | СОФ Петрик. РУ |
| 21 | Задвижка паровая 30с41НЖ DN 50 PN 16 | 5 | ТЗ № 3098 | СОФ Петрик. РУ |
| 22 | Задвижка паровая 30с41НЖ DN 15 PN 16 | 15 | ТЗ № 3098 | СОФ Петрик. РУ |