# ЛОТ № 12

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электроводонагревателя типа HORIZONT 80EWS-20ED2 или аналога для яслей-сада № 36 УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

Водонагреватель предназначен для нагрева воды в столовых и бытовых помещениях организаций и т.п. при наличии холодного водоснабжения.

- Технические характеристики:

- внутреннее покрытие бака - эмаль;

- способ нагрева - электрический;

- теплоизоляция со всех сторон бака;

- многоступенчатая защита: от перегрева, сухого включения и избыточного давления;

- тип установки: вертикальный, с нижним подключением;

- термостат: механический;

- сертификат соответствия требованиям безопасности и гигиенический сертификат;

- укомплектован фильтром очистки воды;

- объем бака, л: 80;

- напряжение - 220В;

- глубина, мм: не более 400;

- ширина, мм: не более 600;

- высота, мм: не более 1200.

- Срок службы: не менее 5 лет.

- Требования к документации:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт;

- вся документация должна быть представлена на русском языке

- заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

- Гарантийные обязательства – не менее 12 месяцев от даты ввода товара в эксплуатацию. На водосодержащую емкость (внутренний бак) – от 60 до 84 месяцев, на прочие составные части (нагревательный элемент, термостат, лампочки-индикаторы, уплотнительные прокладки, индикаторы температуры, предохранительный клапан) – 12 месяцев. Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных (замененных) частей товара, поставленных (отремонтированных) взамен дефектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию.

- Предполагаемый срок поставки: 3 квартал 2025 год.

- Количество: 2 шт.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в                                       последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.