ЛОТ № 14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку водонагревателя электрического ЭВАД-10/1,6

для ЦЭС СОФ 1 РУ

1. Назначение: предназначен для нагрева хозяйственно-питьевой воды и автоматического поддержания ее температуры в течение всего времени включения    водонагревателя в электрическую сеть.

2. Технические характеристики:

| Рабочая среда | Хозяйственно-питьевая вода |
| --- | --- |
| Плотность рабочей среды | 1000 кг/м3 |
| Диаметр условного прохода (вход и выход) | # 15 мм |
| Потребляемая мощность, не более | 1,6 кВт |
| Номинальное напряжение | ~220 В |
| Номинальное давление рабочей среды | 0,6 МПа |
| Пределы терморегулятора | 35-77 0С |
| Масса, не более | 10 кг |
| Габаритные размеры, не более | 540х280х280 мм |
| Номинальная вместимость | 10 л |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |

3. Обязательное наличие: терморегулятора, ограничителя температуры, тепловой изоляции аккумуляционного бака.

4. Количество: 1 шт.

5. Срок поставки: 3-й квартал 2025 года;

6. Требования к документации: паспорт, руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке.

7. Гарантийные обязательства: 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

8.Требования к предложению: техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы, изложенной в техническом задании. Предложение признается не соответствующим, если:

-  оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.