ЛОТ № 17

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение накопительного водонагревателя BALLY BWH/S 80 Primex или аналога для яслей сада № 25 УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий»

Водонагреватель предназначен для нагрева воды в столовых и бытовых помещениях организаций и т.п. при наличии холодного водоснабжения.

- Технические характеристики:

- Внутреннее покрытие бака – эмаль

- Гарантия на внутренний бак – 60 месяцев

- Количество нагревательных элементов – 1

- Материал бака – эмалированное покрытие бака

- Материал внешнего корпуса – металл+пластик

- Материал внутреннего бака – сталь с эмалированным покрытием

- Номинальный объем – 80 л

- Тип нагревательного элемента – ТЭН

- Форма корпуса – круглая

- Цвет корпуса – белый

- Вид управления – механическое

- Тип термостата – механический

- Максимальная температура воды – 75 С

- Ступени мощности обогрева, Квт – 1,50 Квт

- Защита от перегрева – да

- Предохранительный клапан давления – да

- Вариант размещения – вертикальное

- Вид установки крепления – настенная

- Тип подключения – нижнее

- Потребляемая мощность – не менее 1,5 Квт

- Напряжение электропитания, В – 220-240 В

Срок службы: не менее 10 лет

- Требования к документации:

- Инструкция по эксплуатации

- Паспорт

- Вся документация должна быть предоставлена на русском языке

- Заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)Таможенного союза.

- Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцекв от даты ввода товара в эксплуатацию. Отсчет указанного выше срока гарантии в отношении отремонтированных (замененных) частей товара, поставленных (отремонтированных) взамен дефыектных, начинается снова, с момента ввода их в эксплуатацию, и составляет 24 месяца.

- Предполагаемый срок поставки: 2025 год

- Количество: 2 шт.

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании;

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- Оно не отвечает требованиям технического задания

- Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании

- Участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.