ЛОТ № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку электроводонагревателя ЭВАД-100/1,6 или аналога

для ТЭС УЭ ОАО «Беларуськалий» в количестве 1 шт.

- Общее.

Закупке подлежит электроводонагреватель типа ЭВАД-100/1,6 или аналог.

- Назначение изделия.

Электроводонагреватель аккумуляционный ЭВАД-100/1,6 или аналог предназначен для нагрева воды в бытовых помещениях при наличии холодного водоснабжения.

3. Технические характеристики.

3.1. Номинальная вместимость, л - 100

3.2. Номинальная потребляемая мощность, кВт – 1,6

3.3. Номинальное напряжение однофазного переменного тока, частотой 50Гц – 220 В

3.4. Пределы настройки терморегулятора, ºС – 35-77

3.5. Номинальное давление воды, МПа – 0,6

3.6. Габаритные размеры, мм, не более (ДхШхВ) – 370х380х1490

3.7. Масса, кг, не более - 29

3.8. Срок службы не более, лет – 7

4. Дополнительные требования.

4.1. Резервуар выполнен из нержавеющей стали.

4.2. Трубчатый нагревательный элемент выполнен из латуни.

4.3. Исключена возможность нагрева без воды.

4.4. Наличие защиты от перегрузок и перегрева.

4.5. Наличие обратного, предохранительного, перепускного клапанов.

4.6. Наличие фильтра очистки воды.

5. Документация, входящая в состав технического предложения.

5.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания.

6. Документация, поставляемая с изделием.

6.1. Руководство по эксплуатации на русском языке.

6.2. Технический паспорт на изделие на русском языке.

7. Комплект поставки и сроки.

7.1. Электроводонагреватель – 1 шт.

7.2. Сроки поставки – 3 кв. 2025г.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Продавец несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи прибора.

9. Требования к конкурсному предложению.

9.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

9.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.