ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4

# на приобретение межкомнатной двери для душевой бытового корпуса спортивного комплекса «Шахтер» управления социального развития и жилищно-коммунального хозяйства ОАО «Беларуськалий» на 2026 год

# (ДЗ № 26296 от 05.05.2026)

- Назначение: для оснащения душевой комнаты бытового корпуса.

- Технические характеристики:

  - Высота дверного полотна: 2055мм.

  - Ширина дверного полотна: 990мм.

  - Толщина дверного полотна: 40мм.

  - Материал: ПВХ влагостойкий, защищающий от царапин и перепадов.

  - Внизу дверного полотна установлена вентиляционная решетка.

  - Завесы (петли): универсальные накладные, скрытые регулируемые петли.

  - Материал завесов (петель): нержавеющая сталь.

  - Количество завесов (петель): 2 штуки.

  - Дверная ручка: нажимная (со сплошной накладкой или розетте).

  - Цвет: с согласованием Заказчика.

  - Необходим дополнительный замер.

  - Количество: 1 комплект.

  - В комплект входит: дверное полотно, дверная ручка, завесы (петли), вентиляционная решетка.

- Гарантийное обслуживание всего оборудования не менее 24 месяцев.

- Срок службы: не менее 10 лет.

- Предполагаемый срок поставки: 2 квартал 2026 год.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все пункты, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.

Батуева 335147