ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

на закупку оконных блоков из ПВХ для ОТК

- Назначение: экономия тепловой энергии, обеспечение комфортного и благоприятного температурного режима в лаборатории ОТК реагентного отделения СОФ 4 РУ.

- Технические характеристики:

  - Вид изделия: оконные блоки из ПВХ.

  - Тип исполнения: фасадные.

  - Тип открытия: внутрь лаборатории.

  - Тип заполнения блока:

двухстворчатое cо стеклопакетом (1 поворотная створка и 1 поворотно-откидная створка) – 1 шт (эскиз 1);

двухстворчатое cо стеклопакетом (2 поворотные створки) – 1 шт (эскиз 2).

  - Стеклопакет: двухкамерный.

  - Цвет профиля: белый.

  - Ширина профиля: 70 мм.

  - Подоконник: ширина – 600 мм, длина – 1200 мм, количество – 2 шт.

  - Оконный блок: высота – 1690 мм (по проему), ширина – 1168 мм (по проему).

  - Отлив: цвет белый, размер – 160 мм, количество – 2 шт.

Точные размеры оконных блоков, размер водоотливов устанавливаются Исполнителем после проведения предварительных замеров до формирования предложения по фактическим проемам.

- Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

- Требование к монтажу и наладке: демонтаж деревянных окон, установка оконных блоков из ПВХ.

- Количество: 2 шт.

- Предполагаемый срок поставки: 2 квартал 2026 г.

- Требование по комплектации: москитная сетка – 2 шт.;

каждый оконный блок должен быть укомплектован необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.).

Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

оно не отвечает требованиям технического задания;

не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Татарчук 297428

ДЗ 5982

Эскиз 1

Эскиз 2